## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ARAMBARÉ DES-REV01 | SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo |  |  | 27,02% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 100848.81 | 1.203%
1.1 | CAMP 01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | Un | 1 | 79396.01 | 0 | 100848.81 | 100848.81 | 0 | 100848.81 | 100848.81 | 1.203%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 454889.12 | 5.428%
2.1 | P9812 | SICRO3 | Engenheiro | mês | 8 | 24118.0279 | 30634.71 | 0 | 30634.71 | 245077.68 | 0 | 245077.68 | 2.924%
2.2 | P9803 | SICRO3 | Almoxarife | mês | 8 | 4682.8251 | 5948.11 | 0 | 5948.12 | 47584.88 | 0.08 | 47584.96 | 0.5678%
2.3 | P9840 | SICRO3 | Encarregado geral | mês | 8 | 11398.2266 | 14478.02 | 0 | 14478.02 | 115824.16 | 0 | 115824.16 | 1.382%
2.4 | P9827 | SICRO3 | Vigia | mês | 8 | 4566.4594 | 5800.3 | 0 | 5800.31 | 46402.4 | 0.08 | 46402.48 | 0.5537%
3 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [8 empty] | 163693.23 | 1.953%
3.1 | CAMP 03 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO JUNTO A OBRA | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 200 | 496.82 | 349.76 | 281.3 | 631.06 | 69952 | 56260 | 126212 | 1.506%
3.3 | 74143/001 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 70 | 87.17 | 24.73 | 85.99 | 110.72 | 1731.1 | 6019.3 | 7750.4 | 0.09248%
3.4 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 12 | 394.33 | 69 | 431.87 | 500.87 | 828 | 5182.44 | 6010.44 | 0.07171%
3.5 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 2800 | 0.52 | 0.1 | 0.56 | 0.66 | 280 | 1568 | 1848 | 0.02205%
3.6 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 700 | 8.37 | 1.85 | 8.78 | 10.63 | 1295 | 6146 | 7441 | 0.08878%
3.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2944.59 | 385.12 | 3355.09 | 3740.21 | 385.12 | 3355.09 | 3740.21 | 0.04463%
3.8 | 93243 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1 | 8416.93 | 601.88 | 10089.3 | 10691.18 | 601.88 | 10089.3 | 10691.18 | 0.1276%
4 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 607414.84 | 7.247%
4.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 5 | 354.97 | 66.88 | 384 | 450.88 | 334.4 | 1920 | 2254.4 | 0.0269%
4.2 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 974.17 | 26.07 | 21.27 | 11.84 | 33.11 | 20720.59 | 11534.17 | 32254.76 | 0.3849%
4.3 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 974.17 | 13.69 | 5.94 | 11.44 | 17.38 | 5786.56 | 11144.51 | 16931.07 | 0.202%
4.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE | [8 empty] | 555974.61 | 6.634%
4.4.1 | 89263 | SINAPI | DESMONTE DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | m² | 758.18 | 42.22 | 40.99 | 12.63 | 53.62 | 31077.79 | 9575.82 | 40653.61 | 0.4851%
4.4.2 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 528 | 320.28 | 32.94 | 373.87 | 406.81 | 17392.32 | 197403.36 | 214795.68 | 2.563%
4.4.3 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 528 | 199.1 | 24.97 | 227.92 | 252.89 | 13184.16 | 120341.76 | 133525.92 | 1.593%
4.4.4 | 1600438 | SICRO3 | Demolição de concreto armado (blocos) | m³ | 223.14 | 560.64 | 637.61 | 74.51 | 712.12 | 142276.29 | 16626.16 | 158902.45 | 1.896%
4.4.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2772.93 | 2.3 | 0.29 | 2.63 | 2.92 | 804.14 | 7292.81 | 8096.95 | 0.09661%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 1947752.63 | 23.24%
5.1 |  |  | ESTACAS | [8 empty] | 1604163.03 | 19.14%
5.1.1 | 2306000 | SICRO3 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento ecravação | m | 696 | 400.48 | 10.42 | 498.26 | 508.68 | 7252.32 | 346788.96 | 354041.28 | 4.224%
5.1.2 | C4319 | SEINFRA | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 696 | 967.52 | 130.62 | 1098.32 | 1228.94 | 90911.52 | 764430.72 | 855342.24 | 10.21%
5.1.3 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 203112.29 | 1.36 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 349353.13 | 349353.13 | 4.168%
5.1.4 | ARAM - 01 | Próprio | Emenda de estacas por soldagem | M | 30.16 | 39.05 | 28.63 | 20.97 | 49.6 | 863.48 | 632.45 | 1495.93 | 0.01785%
5.1.5 | 2306248 | SICRO3 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 6.53 | 497.25 | 39.21 | 592.39 | 631.6 | 256.04 | 3868.3 | 4124.34 | 0.04921%
5.1.6 | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m | t | 231.07 | 31.87 | 2.45 | 38.03 | 40.48 | 566.12 | 8787.59 | 9353.71 | 0.1116%
5.1.7 | 031024 | SBC | METRO LINEAR DE SONDAGEM 2.1/2"" SOB LAMINA DE AGUA | M | 45 | 532.77 | 0 | 676.72 | 676.72 | 0 | 30452.4 | 30452.4 | 0.3633%
5.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | [8 empty] | 259095.24 | 3.091%
5.2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 101.09 | 4.24 | 1.04 | 4.34 | 5.38 | 105.13 | 438.73 | 543.86 | 0.006489%
5.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 69.64 | 51.09 | 48.56 | 16.33 | 64.89 | 3381.71 | 1137.22 | 4518.93 | 0.05392%
5.2.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 2.65 | 30.79 | 14.18 | 24.92 | 39.1 | 37.57 | 66.04 | 103.61 | 0.001236%
5.2.4 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 2.65 | 194.14 | 110.24 | 136.35 | 246.59 | 292.13 | 361.33 | 653.46 | 0.007797%
5.2.5 | 73890/002 | SINAPI | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | m² | 229.68 | 375.95 | 228.8 | 248.73 | 477.53 | 52550.78 | 57128.31 | 109679.09 | 1.309%
5.2.6 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 57.6 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 2051.13 | 9909.51 | 11960.64 | 0.1427%
5.2.7 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5865.2 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 34721.98 | 56423.22 | 91145.2 | 1.088%
5.2.8 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 28.8 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 206.49 | 15064.42 | 15270.91 | 0.1822%
5.2.9 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 28.8 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 185.18 | 23068.51 | 23253.69 | 0.2775%
5.2.10 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 28.8 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 83.52 | 33.12 | 116.64 | 0.001392%
5.2.11 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 2370.79 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 1849.21 | 1849.21 | 0.02206%
5.3 |  |  | VIGAS DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 84494.36 | 1.008%
5.3.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 36.72 | 4.24 | 1.04 | 4.34 | 5.38 | 38.18 | 159.37 | 197.55 | 0.002357%
5.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 32.23 | 51.09 | 48.56 | 16.33 | 64.89 | 1565.08 | 526.32 | 2091.4 | 0.02495%
5.3.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0.82 | 30.79 | 14.18 | 24.92 | 39.1 | 11.62 | 20.44 | 32.06 | 0.0003825%
5.3.4 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.82 | 194.14 | 110.24 | 136.35 | 246.59 | 90.39 | 111.81 | 202.2 | 0.002413%
5.3.5 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 36.72 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 1307.59 | 6317.31 | 7624.9 | 0.09098%
5.3.6 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4452.15 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 26356.72 | 42829.69 | 69186.41 | 0.8255%
5.3.7 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 3.67 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 26.31 | 1919.67 | 1945.98 | 0.02322%
5.3.8 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 3.67 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 23.59 | 2939.64 | 2963.23 | 0.03536%
5.3.9 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 3.67 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 10.64 | 4.22 | 14.86 | 0.0001773%
5.3.10 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 302.28 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 235.77 | 235.77 | 0.002813%
6 |  |  | MESOESTRUTURA | [8 empty] | 576216.4 | 6.875%
6.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 32865.17 | 0.3921%
6.1.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 41.47 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 1476.74 | 7134.5 | 8611.24 | 0.1027%
6.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 622.56 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 3685.55 | 5989.03 | 9674.58 | 0.1154%
6.1.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 10.37 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 74.35 | 5424.23 | 5498.58 | 0.06561%
6.1.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 10.37 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 66.67 | 8306.27 | 8372.94 | 0.0999%
6.1.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 10.37 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 30.07 | 11.92 | 41.99 | 0.000501%
6.1.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 853.65 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 665.84 | 665.84 | 0.007945%
6.2 |  |  | ALAS DOS ENCONTROS | [8 empty] | 46997.72 | 0.5608%
6.2.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 66.78 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 2378.03 | 11488.83 | 13866.86 | 0.1655%
6.2.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1429.92 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 8465.12 | 13755.83 | 22220.95 | 0.2651%
6.2.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 7.76 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 55.63 | 4059.03 | 4114.66 | 0.04909%
6.2.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 7.76 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 49.89 | 6215.68 | 6265.57 | 0.07476%
6.2.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.76 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 22.5 | 8.92 | 31.42 | 0.0003749%
6.2.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 638.8 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 498.26 | 498.26 | 0.005945%
6.3 |  |  | CORTINAS DE ACESSO | [8 empty] | 207958.3 | 2.481%
6.3.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 215.9 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 7688.19 | 37143.44 | 44831.63 | 0.5349%
6.3.2 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 45.98 | 13.05 | 7.77 | 8.8 | 16.57 | 357.26 | 404.62 | 761.88 | 0.00909%
6.3.3 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4499.72 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 26638.34 | 43287.3 | 69925.64 | 0.8343%
6.3.4 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 65.75 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 471.42 | 34391.86 | 34863.28 | 0.416%
6.3.5 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 65.75 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 422.77 | 52665.09 | 53087.86 | 0.6334%
6.3.6 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 65.75 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 190.67 | 75.61 | 266.28 | 0.003177%
6.3.7 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 5412.48 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 4221.73 | 4221.73 | 0.05037%
6.4 |  |  | TRAVESSA SUPERIOR | [8 empty] | 276413.24 | 3.298%
6.4.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 200.63 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 7144.43 | 34516.38 | 41660.81 | 0.4971%
6.4.2 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 131.34 | 13.05 | 7.77 | 8.8 | 16.57 | 1020.51 | 1155.79 | 2176.3 | 0.02597%
6.4.3 | 3816198 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação eretirada | m³ | 227.3 | 62.19 | 39.07 | 39.92 | 78.99 | 8880.61 | 9073.81 | 17954.42 | 0.2142%
6.4.4 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 6543.39 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 38736.86 | 62947.42 | 101684.28 | 1.213%
6.4.5 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 80.33 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 575.96 | 42018.21 | 42594.17 | 0.5082%
6.4.6 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 80.33 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 516.52 | 64343.52 | 64860.04 | 0.7739%
6.4.7 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 80.33 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 232.95 | 92.38 | 325.33 | 0.003882%
6.4.8 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 6612.69 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 5157.89 | 5157.89 | 0.06154%
6.5 |  |  | CALÇOS DE APOIO | [8 empty] | 11981.97 | 0.143%
6.5.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 11.12 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 395.98 | 1913.08 | 2309.06 | 0.02755%
6.5.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 496.7 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 2940.46 | 4778.25 | 7718.71 | 0.0921%
6.5.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 1.39 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 9.96 | 727.07 | 737.03 | 0.008794%
6.5.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 1.39 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 8.93 | 1113.38 | 1122.31 | 0.01339%
6.5.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 1.39 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 4.03 | 1.59 | 5.62 | 6.706e-05%
6.5.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 114.42 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 89.24 | 89.24 | 0.001065%
7 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 3973204.58 | 47.41%
7.1 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS - LONGARINAS | [8 empty] | 2376070.8 | 28.35%
7.1.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 2109.54 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 75120.71 | 362925.27 | 438045.98 | 5.227%
7.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 37968.8 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 224775.29 | 365259.86 | 590035.15 | 7.04%
7.1.3 | 4507755 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 120 | 1144.38 | 42.17 | 1411.42 | 1453.59 | 5060.4 | 169370.4 | 174430.8 | 2.081%
7.1.4 | 4507956 | SICRO3 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 13543.6 | 13.23 | 0.4 | 16.4 | 16.8 | 5417.44 | 222115.04 | 227532.48 | 2.715%
7.1.5 | 4508184 | SICRO3 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 11 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 1464.6 | 104.92 | 12.72 | 120.54 | 133.26 | 18629.71 | 176542.88 | 195172.59 | 2.329%
7.1.6 | 1106282 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 237.13 | 470.87 | 8.44 | 589.65 | 598.09 | 2001.37 | 139823.71 | 141825.08 | 1.692%
7.1.7 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 237.13 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 1524.74 | 189938.76 | 191463.5 | 2.284%
7.1.8 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 237.13 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 687.67 | 272.7 | 960.37 | 0.01146%
7.1.9 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 19520.32 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 15225.84 | 15225.84 | 0.1817%
7.1.10 | 0307732 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 200 | 86.91 | 5.12 | 105.27 | 110.39 | 1024 | 21054 | 22078 | 0.2634%
7.1.11 | 1505860 | SICRO3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 807.6 | 160.01 | 59.98 | 143.26 | 203.24 | 48439.84 | 115696.78 | 164136.62 | 1.958%
7.1.12 | 5915400 | SICRO3 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidadede 57 t | un | 20 | 3401.22 | 63.08 | 4257.14 | 4320.22 | 1261.6 | 85142.8 | 86404.4 | 1.031%
7.1.13 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 20 | 4288.84 | 88.32 | 5359.36 | 5447.68 | 1766.4 | 107187.2 | 108953.6 | 1.3%
7.1.14 | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | t | 1211.4 | 1.66 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2543.94 | 2543.94 | 0.03035%
7.1.15 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 18171 | 0.75 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 17262.45 | 17262.45 | 0.206%
7.2 |  |  | PRÉ-LAJES | [8 empty] | 555322.24 | 6.626%
7.2.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 999.19 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 35581.15 | 171900.65 | 207481.8 | 2.476%
7.2.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15963.84 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 94505.93 | 153572.14 | 248078.07 | 2.96%
7.2.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 58.64 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 420.44 | 30672.83 | 31093.27 | 0.371%
7.2.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 58.64 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 377.05 | 46970.05 | 47347.1 | 0.5649%
7.2.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 58.64 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 170.05 | 67.44 | 237.49 | 0.002834%
7.2.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 4827.19 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 3765.2 | 3765.2 | 0.04493%
7.2.7 | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | t | 146.6 | 32.11 | 13.26 | 27.52 | 40.78 | 1943.91 | 4034.43 | 5978.34 | 0.07133%
7.2.8 | 3806426 | SICRO3 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 146.6 | 60.91 | 7.51 | 69.85 | 77.36 | 1100.96 | 10240.01 | 11340.97 | 0.1353%
7.3 |  |  | TRANSVERSINAS | [8 empty] | 117578.56 | 1.403%
7.3.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 130.68 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 4653.51 | 22482.19 | 27135.7 | 0.3238%
7.3.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4244 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 25124.48 | 40827.28 | 65951.76 | 0.7869%
7.3.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 17.42 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 124.9 | 9111.88 | 9236.78 | 0.1102%
7.3.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 17.42 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 112.01 | 13953.24 | 14065.25 | 0.1678%
7.3.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 17.42 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 50.51 | 20.04 | 70.55 | 0.0008418%
7.3.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1434 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 1118.52 | 1118.52 | 0.01335%
7.4 |  |  | LAJE | [8 empty] | 472586.11 | 5.639%
7.4.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 112.21 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 3995.79 | 19304.61 | 23300.4 | 0.278%
7.4.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 17304.14 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 102440.5 | 166465.83 | 268906.33 | 3.208%
7.4.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 128.3 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 919.91 | 67109.88 | 68029.79 | 0.8117%
7.4.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 128.3 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 824.96 | 102767.02 | 103591.98 | 1.236%
7.4.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 128.3 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 372.07 | 147.54 | 519.61 | 0.0062%
7.4.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 10561.54 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 8238 | 8238 | 0.09829%
7.5 |  |  | GUARDA-CORPO | [8 empty] | 63400.19 | 0.7565%
7.5.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 16.8 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 598.24 | 2890.28 | 3488.52 | 0.04162%
7.5.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 82.32 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 487.33 | 791.92 | 1279.25 | 0.01526%
7.5.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 0.63 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 4.51 | 329.54 | 334.05 | 0.003986%
7.5.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 0.63 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 4.05 | 504.62 | 508.67 | 0.006069%
7.5.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 0.63 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 1.82 | 0.73 | 2.55 | 3.043e-05%
7.5.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 51.86 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 40.45 | 40.45 | 0.0004826%
7.5.7 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 495 | 91.85 | 14.02 | 102.64 | 116.66 | 6939.9 | 50806.8 | 57746.7 | 0.689%
7.6 |  |  | GUARDA-RODAS | [8 empty] | 217876.95 | 2.6%
7.6.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 529.94 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 18871.16 | 91170.88 | 110042.04 | 1.313%
7.6.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2592.96 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 15350.32 | 24944.27 | 40294.59 | 0.4808%
7.6.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 48.04 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 344.44 | 25128.28 | 25472.72 | 0.3039%
7.6.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 48.04 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 308.89 | 38479.56 | 38788.45 | 0.4628%
7.6.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 48.04 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 139.31 | 55.25 | 194.56 | 0.002321%
7.6.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 3954.61 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 3084.59 | 3084.59 | 0.0368%
7.7 |  |  | LAJE DE TRANSIÇÃO | [8 empty] | 62660.66 | 0.7476%
7.7.1 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 13.2 | 163.48 | 35.61 | 172.04 | 207.65 | 470.05 | 2270.93 | 2740.98 | 0.0327%
7.7.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2037.46 | 12.24 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 12061.76 | 19600.36 | 31662.12 | 0.3778%
7.7.3 | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 17.72 | 417.45 | 7.17 | 523.07 | 530.24 | 127.05 | 9268.8 | 9395.85 | 0.1121%
7.7.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 17.72 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 113.93 | 14193.55 | 14307.48 | 0.1707%
7.7.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 17.72 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 51.38 | 20.38 | 71.76 | 0.0008562%
7.7.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1458.69 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 1137.77 | 1137.77 | 0.01358%
7.7.7 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.09 | 371.4 | 79.15 | 392.6 | 471.75 | 561.17 | 2783.53 | 3344.7 | 0.03991%
7.8 |  |  | ACABAMENTOS | [8 empty] | 74996.85 | 0.8948%
7.8.1 | 73816/001 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 45.9 | 37.31 | 16.75 | 30.64 | 47.39 | 768.82 | 1406.38 | 2175.2 | 0.02595%
7.8.2 | 0307734 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 18.3 | 572.34 | 25.78 | 701.2 | 726.98 | 471.77 | 12831.96 | 13303.73 | 0.1587%
7.8.3 | 1106281 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 41.39 | 442.69 | 7.77 | 554.53 | 562.3 | 321.6 | 22951.99 | 23273.59 | 0.2777%
7.8.4 | 1106128 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40m³/h | m³ | 41.39 | 635.67 | 6.43 | 800.99 | 807.42 | 266.13 | 33152.98 | 33419.11 | 0.3987%
7.8.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 41.39 | 3.19 | 2.9 | 1.15 | 4.05 | 120.03 | 47.59 | 167.62 | 0.002%
7.8.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 3407.19 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 2657.6 | 2657.6 | 0.03171%
7.9 |  |  | BERÇO PARA CONCRETAGEM E ESTOCAGEM DAS LONGARINAS | [8 empty] | 32712.22 | 0.3903%
7.9.1 | 1107928 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 29.58 | 361.51 | 5.75 | 453.44 | 459.19 | 170.08 | 13412.76 | 13582.84 | 0.1621%
7.9.2 | 0903845 | SICRO3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 29.58 | 125.44 | 0.11 | 159.22 | 159.33 | 3.25 | 4709.73 | 4712.98 | 0.05623%
7.9.3 | 1600436 | SICRO3 | Demolição de concreto simples | m³ | 29.58 | 383.7 | 415.84 | 71.53 | 487.37 | 12300.54 | 2115.86 | 14416.4 | 0.172%
8 |  |  | PAVIMENTO ACESSOS | [8 empty] | 184364.78 | 2.2%
8.1 |  |  | CORTE ATERRO | [8 empty] | 2097.59 | 0.02503%
8.1.1 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 165.2 | 4.61 | 0.15 | 5.7 | 5.85 | 24.78 | 941.64 | 966.42 | 0.01153%
8.1.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 5,00KM) | M3XKM | 387.39 | 2.3 | 0.29 | 2.63 | 2.92 | 112.34 | 1018.83 | 1131.17 | 0.0135%
8.2 |  |  | SUBBASE | [8 empty] | 52489.5 | 0.6263%
8.2.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 915 | 1.15 | 0.31 | 1.15 | 1.46 | 283.65 | 1052.25 | 1335.9 | 0.01594%
8.2.2 | 4011279 | SICRO3 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 149 | 167.78 | 0.61 | 212.5 | 213.11 | 90.89 | 31662.5 | 31753.39 | 0.3789%
8.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6643.91 | 2.3 | 0.29 | 2.63 | 2.92 | 1926.73 | 17473.48 | 19400.21 | 0.2315%
8.3 |  |  | BASE | [8 empty] | 33197.54 | 0.3961%
8.3.1 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 103.875 | 200.36 | 0.92 | 253.57 | 254.49 | 95.56 | 26339.58 | 26435.14 | 0.3154%
8.3.2 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 4631.786 | 1.15 | 0.11 | 1.35 | 1.46 | 509.49 | 6252.91 | 6762.4 | 0.08069%
8.4 |  |  | CAMADA DE ASSENTAMENTO | [8 empty] | 7639.45 | 0.09115%
8.4.1 | M0081 | SICRO3 | Areia grossa | m³ | 26.8 | 129.6495 | 0 | 164.67 | 164.68 | 0 | 4413.42 | 4413.42 | 0.05266%
8.4.2 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 26.8 | 6.47 | 5.05 | 3.16 | 8.21 | 135.34 | 84.68 | 220.02 | 0.002625%
8.4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1029.55 | 2.3 | 0.29 | 2.63 | 2.92 | 298.56 | 2707.72 | 3006.28 | 0.03587%
8.5 |  |  | CONFINAMENTO AREIA | [8 empty] | 13894 | 0.1658%
8.5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 200 | 54.7 | 18.46 | 51.01 | 69.47 | 3692 | 10202 | 13894 | 0.1658%
8.6 |  |  | PAVIMENTO | [8 empty] | 75046.7 | 0.8954%
8.6.1 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 670 | 88.19 | 9.64 | 102.37 | 112.01 | 6458.8 | 68587.9 | 75046.7 | 0.8954%
9 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 269377.94 | 3.214%
9.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 20093.9 | 0.2398%
9.1.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 131.95 | 18.53 | 0.86 | 22.67 | 23.53 | 113.47 | 2991.31 | 3104.78 | 0.03705%
9.1.2 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 144 | 92.89 | 8.47 | 109.51 | 117.98 | 1219.68 | 15769.44 | 16989.12 | 0.2027%
9.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 249284.04 | 2.974%
9.2.1 | 5213571 | SICRO3 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 15.06 | 502.99 | 78.68 | 560.21 | 638.89 | 1184.92 | 8436.76 | 9621.68 | 0.1148%
9.2.2 | 5216111 | SICRO3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 20 | 111.88 | 22.66 | 119.44 | 142.1 | 453.2 | 2388.8 | 2842 | 0.03391%
9.2.3 | 3713602 | SICRO3 | Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 144 | 938.68 | 4.27 | 1188.04 | 1192.31 | 614.88 | 171077.76 | 171692.64 | 2.049%
9.2.4 | 3713603 | SICRO3 | Ancoragem de defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 48 | 1013.87 | 25.22 | 1262.59 | 1287.81 | 1210.56 | 60604.32 | 61814.88 | 0.7376%
9.2.5 | 3713893 | SICRO3 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 6 | 434.69 | 123.91 | 428.23 | 552.14 | 743.46 | 2569.38 | 3312.84 | 0.03953%
10 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 100502.49 | 1.199%
10.1 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 51.35 | 16.84 | 48.38 | 65.22 | 303.12 | 870.84 | 1173.96 | 0.01401%
10.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 6.73 | 1.99 | 6.55 | 8.54 | 2388 | 7860 | 10248 | 0.1223%
10.3 | 00012058 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | 200 | 27.8 | 0 | 35.31 | 35.31 | 0 | 7062 | 7062 | 0.08426%
10.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 11.21 | 4.42 | 9.81 | 14.23 | 3536 | 7848 | 11384 | 0.1358%
10.5 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 5 | 348.3 | 112.45 | 329.96 | 442.41 | 562.25 | 1649.8 | 2212.05 | 0.02639%
10.6 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 255.59 | 148.84 | 175.81 | 324.65 | 744.2 | 879.05 | 1623.25 | 0.01937%
10.7 | 00005052 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 18 | 1650 | 0 | 2095.83 | 2095.83 | 0 | 37724.94 | 37724.94 | 0.4501%
10.8 | 00042243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 18 | 437.95 | 0 | 556.28 | 556.28 | 0 | 10013.04 | 10013.04 | 0.1195%
10.9 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 975 | 17 | 0 | 19.55 | 19,55 (15.0%) | 0 | 19061.25 | 19061.25 | 0.2274%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 2802.41 | 0.03344%
11.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 1004.45 | 2.2 | 2.02 | 0.77 | 2.79 | 2028.98 | 773.43 | 2802.41 | 0.03344%
[9 empty] | Totais -> | 1.854.989,78 | 6.526.077,45 | 8.381.067,23
[9 empty] | Total sem BDI |  | 6602162.16
[9 empty] | Total do BDI |  | 1778905.07
[9 empty] | Total Geral |  | 8381067.23
_______________________________________________________________ TIAGO RODRIGUES BORGES Sócio/CEO/Proprietário